[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ

ТОМАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.04.2026 № 110
        г. Томари

Об утверждении нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов 

в водные объекты Томаринского муниципального округа 
На основании Федеральных законов от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», постановлений Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь статьей 38 Устава Томаринского муниципального округа, администрация Томаринского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в реку Томаринка (Выпуск № 1) г. Томари Томаринского муниципального округа (Приложение №1).

2. Утвердить нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в реку Томаринка (Выпуск № 2) г. Томари Томаринского муниципального округа (Приложение №2).

3. Утвердить нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в реку Томаринка (Выпуск № 3 (ТЭЦ)) г. Томари Томаринского муниципального округа (Приложение №3).

4. Утвердить нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в залив Делангля Татарского пролива Японского моря (Выпуск № 1) с.Пензенское Томаринского муниципального округа (Приложение №4).

5. Утвердить нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в реку Ильинка (Выпуск № 1) с. Ильинское Томаринского муниципального округа (Приложение №5).

6. Утвердить нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в реку Черемшанка (Выпуск № 1) с. Черемшанка Томаринского муниципального округа (Приложение №6).

7. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Томаринский городской округ» Сахалинской области от 05.08.2011 № 412 «Об установлении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод, сбрасываемых в канализацию Томаринского городского округа».

8. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вести Томари» 
и разместить на официальном сайте администрации Томаринского муниципального округа Сахалинской области.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра Томаринского муниципального округа Сахалинской области А.И. И.

Мэр Томаринского муниципального округа



                О.И. Манжара

Приложение № 1 

Утверждены 

постановлением администрации 
Томаринского муниципального округа
от 08.04.2026 № 110

НОРМАТИВЫ

допустимых сбросов веществ и микроорганизмов 

в реку Томаринка (Выпуск № 1) 

г. Томари Томаринского муниципального округа
1.Норматив допустимого сброса веществ в водный объект. 

Сброс веществ, не указанных ниже, запрещен.
	№ п/п
	Наименование загрязняющего вещества
	Норматив допустимого сброса веществ, мг/дм3
	Норматив допустимого сброса веществ,
 т/год

	1.1
	Взвешенные вещества
	6,5
	1,4638

	1.2
	БПК полное
	0,53
	0,119356

	1.3
	Аммоний-ион
	0,035
	0,007882

	1.4
	Нитрат-ион
	0,1
	0,02252

	1.5
	Нитрит-ион
	2,64
	0,594528

	1.6
	Хлорид-анион
	10,0
	2,252

	1.7
	Сульфат-анион
	2,0
	0,4504


2. Норматив допустимого сброса микроорганизмов в водный объект.

	№
п/п
	Показатели по видам
микроорганизмов
	Размерность
	Допустимое
содержание
	Норматив допустимого
сброса, ед/час

	2.1 
	Общие колиформные
бактерии
	(КОЕ/100)
	Не более 100
	26*106

	2.2 
	Колифаги
	(БОЕ/100 мг
по фагу М2)
	Не более 10
	26*105

	2.3 
	Термотолерантные
колиформные бактерии
	(КОЕ/100)
	Не более 100
	26*106

	2.4 
	Возбудители инфекционных
заболеваний
	(КОЕ/100)
	Отсутствие
	-

	2.5 
	Жизнеспособные цисты
патогенных кишечных
простейших
	(КОЕ/100)
	Не должны содержаться в 25 л воды

	2.6 
	Жизнеспособные яйца
гельминтов
	(КОЕ/100)
	


3.Общие свойства сточных вод, в том числе дренажных вод:
3.1. Плавающие примеси (вещества) – не допускаются;

3.2.Температура (ºС) - температура воды не должна повышаться по сравнению с
естественной температурой водного объекта более, чем на 5°С, с общим
повышением температуры не более чем до 20°С летом и 5°С зимой для водных
объектов, где обитают холодолюбивые рыбы (лососевые и сиговые) и не более, чем
до 28°С летом и 8°С зимой в остальных случаях;

3.3. Водородный показатель (pH) - не должен выходить за пределы 6,5- 8,5;

3.4. Растворенный кислород - 4-6 мг/дм3;

3.5. Минерализация – не более 1000 мг/дм3;
3.6. Токсичность воды - сточная вода на выпуске в водный объект, не должна
оказывать острого токсического воздействия на тест-объекты.
Приложение № 2 

Утверждены 

постановлением администрации 

Томаринского муниципального округа

от 08.04.2026 № 110

НОРМАТИВЫ

допустимых сбросов веществ и микроорганизмов 

в реку Томаринка (Выпуск № 2) 
г. Томари Томаринского муниципального округа

1.Норматив допустимого сброса веществ в водный объект. 

Сброс веществ, не указанных ниже, запрещен.

	№ п/п
	Наименование загрязняющего вещества
	Норматив допустимого сброса веществ, мг/дм3
	Норматив допустимого сброса веществ,

 т/год

	1.1
	Взвешенные вещества
	10,7
	0,65056

	1.2
	БПК полное
	0,48
	0,029184

	1.3
	Аммоний-ион
	0,1
	0,00608

	1.4
	Нитрат-ион
	0,18
	0,010944

	1.5
	Нитрит-ион
	3,289
	0,199971

	1.6
	Хлорид-анион
	10,0
	0,608


	1.7
	Сульфат-анион
	2,0
	0,1216


2. Норматив допустимого сброса микроорганизмов в водный объект.

	№
п/п
	Показатели по видам
микроорганизмов
	Размерность
	Допустимое
содержание
	Норматив допустимого
сброса, ед/час

	2.1 
	Общие колиформные
бактерии
	(КОЕ/100)
	Не более 100
	7*106

	2.2 
	Колифаги
	(БОЕ/100 мг
по фагу М2)
	Не более 10
	26*105

	2.3 
	Термотолерантные
колиформные бактерии
	(КОЕ/100)
	Не более 100
	26*106

	2.4 
	Возбудители инфекционных
заболеваний
	(КОЕ/100)
	Отсутствие
	-

	2.5 
	Жизнеспособные цисты
патогенных кишечных
простейших
	(КОЕ/100)
	Не должны содержаться в 25 л воды

	2.6 
	Жизнеспособные яйца
гельминтов
	(КОЕ/100)
	


3.Общие свойства сточных вод, в том числе дренажных вод:

3.1. Плавающие примеси (вещества) – не допускаются;

3.2.Температура (ºС) - температура воды не должна повышаться по сравнению с
естественной температурой водного объекта более, чем на 5°С, с общим
повышением температуры не более чем до 20°С летом и 5°С зимой для водных
объектов, где обитают холодолюбивые рыбы (лососевые и сиговые) и не более, чем
до 28°С летом и 8°С зимой в остальных случаях;

3.3. Водородный показатель (pH) - не должен выходить за пределы 6,5- 8,5;

3.4. Растворенный кислород - 4-6 мг/дм3;

3.5. Минерализация – не более 1000 мг/дм3;
3.6. Токсичность воды - сточная вода на выпуске в водный объект, не должна
оказывать острого токсического воздействия на тест-объекты.
Приложение № 3 

Утверждены 

постановлением администрации 

Томаринского муниципального округа

от 08.04.2026 № 110

НОРМАТИВЫ

допустимых сбросов веществ и микроорганизмов 

в реку Томаринка (Выпуск № 3 (ТЭЦ)) 
г. Томари Томаринского муниципального округа

1.Норматив допустимого сброса веществ в водный объект. 

Сброс веществ, не указанных ниже, запрещен.

	№ п/п
	Наименование загрязняющего вещества
	Норматив допустимого сброса веществ, мг/дм3
	Норматив допустимого сброса веществ,

 т/год

	1.1
	Взвешенные вещества
	3,1
	0,23436

	1.2
	БПК полное
	1,27
	0,096012

	1.3
	Аммоний-ион
	0,42
	0,031752

	1.4
	Нитрат-ион
	0,1
	0,00756

	1.5
	Нитрит-ион
	0,003
	0,000227

	1.6
	Хлорид-анион
	10,0
	0,756

	1.7
	Сульфат-анион
	2,0
	0,1512


2. Норматив допустимого сброса микроорганизмов в водный объект.

	№
п/п
	Показатели по видам
микроорганизмов
	Размерность
	Допустимое
содержание
	Норматив допустимого
сброса, ед/час

	2.1 
	Общие колиформные
бактерии
	(КОЕ/100)
	Не более 100
	13,1*106

	2.2 
	Колифаги
	(БОЕ/100 мг
по фагу М2)
	Не более 10
	13,1*105

	2.3 
	Термотолерантные
колиформные бактерии
	(КОЕ/100)
	Не более 100
	13,1*106

	2.4 
	Возбудители инфекционных
заболеваний
	(КОЕ/100)
	Отсутствие
	-

	2.5 
	Жизнеспособные цисты
патогенных кишечных
простейших
	(КОЕ/100)
	Не должны содержаться в 25 л воды

	2.6 
	Жизнеспособные яйца
гельминтов
	(КОЕ/100)
	


3.Общие свойства сточных вод, в том числе дренажных вод:

3.1. Плавающие примеси (вещества) – не допускаются;

3.2.Температура (ºС) - температура воды не должна повышаться по сравнению с
естественной температурой водного объекта более, чем на 5°С, с общим
повышением температуры не более чем до 20°С летом и 5°С зимой для водных
объектов, где обитают холодолюбивые рыбы (лососевые и сиговые) и не более, чем
до 28°С летом и 8°С зимой в остальных случаях;

3.3. Водородный показатель (pH) - не должен выходить за пределы 6,5- 8,5;

3.4. Растворенный кислород - 4-6 мг/дм3;

3.5. Минерализация – не более 1000 мг/дм3;
3.6. Токсичность воды - сточная вода на выпуске в водный объект, не должна
оказывать острого токсического воздействия на тест-объекты.
Приложение № 4 

Утверждены 

постановлением администрации 

Томаринского муниципального округа

от 08.04.2026 № 110

НОРМАТИВЫ

допустимых сбросов веществ и микроорганизмов 

в залив Делангля Татарского пролива Японского моря (Выпуск № 1)
 с.Пензенское Томаринского муниципального округа 
1.Норматив допустимого сброса веществ в водный объект. 

Сброс веществ, не указанных ниже, запрещен.

	№ п/п
	Наименование загрязняющего вещества
	Норматив допустимого сброса веществ, мг/дм3
	Норматив допустимого сброса веществ,

 т/год

	1.1
	Взвешенные вещества
	10,0
	0,38

	1.2
	БПК полное
	3,0
	0,114

	1.3
	Аммоний-ион
	0,55
	0,0209

	1.4
	Нитрат-ион
	0,1
	0,0038

	1.5
	Нитрит-ион
	0,03
	0,00114

	1.6
	Хлорид-анион
	10,0
	0,38

	1.7
	Сульфат-анион
	2,0
	0,076


2. Норматив допустимого сброса микроорганизмов в водный объект.

	№
п/п
	Показатели по видам
микроорганизмов
	Размерность
	Допустимое
содержание
	Норматив допустимого
сброса, ед/час

	2.1 
	Общие колиформные
бактерии
	(КОЕ/100)
	Не более 100
	4,3*106

	2.2 
	Колифаги
	(БОЕ/100 мг
по фагу М2)
	Не более 10
	4,3*105

	2.3 
	Термотолерантные
колиформные бактерии
	(КОЕ/100)
	Не более 100
	4,3*106

	2.4 
	Возбудители инфекционных
заболеваний
	(КОЕ/100)
	Отсутствие
	-

	2.5 
	Жизнеспособные цисты
патогенных кишечных
простейших
	(КОЕ/100)
	Не должны содержаться в 25 л воды

	2.6 
	Жизнеспособные яйца
гельминтов
	(КОЕ/100)
	


3.Общие свойства сточных вод, в том числе дренажных вод:

3.1. Плавающие примеси (вещества) – не допускаются;

3.2.Температура (ºС) - температура воды не должна повышаться по сравнению с
естественной температурой водного объекта более, чем на 5°С, с общим
повышением температуры не более чем до 20°С летом и 5°С зимой для водных
объектов, где обитают холодолюбивые рыбы (лососевые и сиговые) и не более, чем
до 28°С летом и 8°С зимой в остальных случаях;

3.3. Водородный показатель (pH) - не должен выходить за пределы 6,5- 8,5;

3.4. Растворенный кислород - 4-6 мг/дм3;

3.5. Минерализация – не более 1000 мг/дм3;
3.6. Токсичность воды - сточная вода на выпуске в водный объект, не должна
оказывать острого токсического воздействия на тест-объекты.

Приложение № 5 

Утверждены 

постановлением администрации 

Томаринского муниципального округа

от 08.04.2026 № 110

НОРМАТИВЫ

допустимых сбросов веществ и микроорганизмов 

в реку Ильинка (Выпуск № 1) 

с. Ильинское Томаринского муниципального округа

1.Норматив допустимого сброса веществ в водный объект. 

Сброс веществ, не указанных ниже, запрещен.

	№ п/п
	Наименование загрязняющего вещества
	Норматив допустимого сброса веществ, мг/дм3
	Норматив допустимого сброса веществ,

 т/год

	1.1
	Взвешенные вещества
	3,25
	0,554

	1.2
	БПК полное
	3,0
	0,511

	1.3
	Аммоний-ион
	0,5
	0,085

	1.4
	Нитрат-ион
	40
	6,817

	1.5
	Нитрит-ион
	0,08
	0,014

	1.6
	Фосфаты (по Р)
	0,2
	0,034

	1.7
	АПАВ (Алкилсульфонаты)
	0,5
	0,085


2. Норматив допустимого сброса микроорганизмов в водный объект.

	№
п/п
	Показатели по видам
микроорганизмов
	Размерность
	Допустимое
содержание
	Норматив допустимого
сброса, ед/час

	2.1 
	Общие колиформные
бактерии
	(КОЕ/100)
	Не более 100
	20*106

	2.2 
	Колифаги
	(БОЕ/100 мг
по фагу М2)
	Не более 10
	20*105

	2.3 
	Термотолерантные
колиформные бактерии
	(КОЕ/100)
	Не более 100
	20*106

	2.4 
	Возбудители инфекционных
заболеваний
	(КОЕ/100)
	Отсутствие
	-

	2.5 
	Жизнеспособные цисты
патогенных кишечных
простейших
	(КОЕ/100)
	Не должны содержаться в 25 л воды

	2.6 
	Жизнеспособные яйца
гельминтов
	(КОЕ/100)
	


3.Общие свойства сточных вод, в том числе дренажных вод:

3.1. Плавающие примеси (вещества) – не допускаются;

3.2.Температура (ºС) - температура воды не должна повышаться по сравнению с
естественной температурой водного объекта более, чем на 5°С, с общим
повышением температуры не более чем до 20°С летом и 5°С зимой для водных
объектов, где обитают холодолюбивые рыбы (лососевые и сиговые) и не более, чем
до 28°С летом и 8°С зимой в остальных случаях;

3.3. Водородный показатель (pH) - не должен выходить за пределы 6,5- 8,5;

3.4. Растворенный кислород - 4-6 мг/дм3;

3.5. Минерализация – не более 1000 мг/дм3;
3.6. Токсичность воды - сточная вода на выпуске в водный объект, не должна
оказывать острого токсического воздействия на тест-объекты.
Приложение № 6 

Утверждены 

постановлением администрации 

Томаринского муниципального округа

от 08.04.2026 № 110

НОРМАТИВЫ

допустимых сбросов веществ и микроорганизмов 

в реку Черемшанка (Выпуск № 1) 

с. Черемшанка Томаринского муниципального округа

1.Норматив допустимого сброса веществ в водный объект. 

Сброс веществ, не указанных ниже, запрещен.

	№ п/п
	Наименование загрязняющего вещества
	Норматив допустимого сброса веществ, мг/дм3
	Норматив допустимого сброса веществ,

 т/год

	1.1
	Взвешенные вещества
	3,25
	0,0715

	1.2
	БПК полное
	3,0
	0,066

	1.3
	Аммоний-ион
	0,5
	0,011

	1.4
	Нитрат-ион
	0,1
	0,0022

	1.5
	Нитрит-ион
	0,04
	0,00088

	1.6
	Хлорид-анион
	10,0
	0,22

	1.7
	Сульфат-анион
	2,0
	0,044


2. Норматив допустимого сброса микроорганизмов в водный объект.

	№
п/п
	Показатели по видам
микроорганизмов
	Размерность
	Допустимое
содержание
	Норматив допустимого
сброса, ед/час

	2.1 
	Общие колиформные
бактерии
	(КОЕ/100)
	Не более 100
	3*106

	2.2 
	Колифаги
	(БОЕ/100 мг
по фагу М2)
	Не более 10
	3*105

	2.3 
	Термотолерантные
колиформные бактерии
	(КОЕ/100)
	Не более 100
	3*106

	2.4 
	Возбудители инфекционных
заболеваний
	(КОЕ/100)
	Отсутствие
	-

	2.5 
	Жизнеспособные цисты
патогенных кишечных
простейших
	(КОЕ/100)
	Не должны содержаться в 25 л воды

	2.6 
	Жизнеспособные яйца
гельминтов
	(КОЕ/100)
	


3.Общие свойства сточных вод, в том числе дренажных вод:

3.1. Плавающие примеси (вещества) – не допускаются;

3.2.Температура (ºС) - температура воды не должна повышаться по сравнению с
естественной температурой водного объекта более, чем на 5°С, с общим
повышением температуры не более чем до 20°С летом и 5°С зимой для водных
объектов, где обитают холодолюбивые рыбы (лососевые и сиговые) и не более, чем
до 28°С летом и 8°С зимой в остальных случаях;

3.3. Водородный показатель (pH) - не должен выходить за пределы 6,5- 8,5;

3.4. Растворенный кислород - 4-6 мг/дм3;

3.5. Минерализация – не более 1000 мг/дм3;
3.6. Токсичность воды - сточная вода на выпуске в водный объект, не должна
оказывать острого токсического воздействия на тест-объекты.
